## Hoja1
Concepto
ACCESORIOS CABLE TERMINAL ROTULO CABLEADO …ETC
ANALIZADOR D/ REDES L1,L2,L3 VOLTAJE ,AMPERAJE ,HZ R-D/R-I SCHNEIDER
BASE DE BAUELITA PARA RELE 14 PINES
BATERIA SECA OPALUX
CARGADOR DE BATERIA OPALUX
CONTACTOR DE 12 AMP SCHNEIDER
DIFERENCIAL 4X25 AMP 30MA EZ SCHNEIDER
DIFERENCIAL 4X40 AMP 30MA EZ SCHNEIDER
DIFERENCIAL 4X63 AMP 30MA EZ SCHNEIDER
FUSIBLES + PORTAFUSIBLES 2A
FUSIBLES + PORTAFUSIBLES 2A CAMSCO
INSUMOS PARA CABLEADO Y ROTULADO ( CONDUCTOR ELECTRICO, TERMINALES, CINTILLOS, PORTACINTILLOS)
INSUMOS PARA CABLEADO Y ROTULADO QV2
INT COMPACT TMD630 REGULABLE 630A 3P3D, SCHNEIDER
INT COMPACT TMD800 REGULABLE 800A 3P3D, SCHNEIDER
INT COMPACT NSX100F TMD100 REGULABLE 4P- 100 A 3P3D, C10F3TM100, SCHNEIDER
INT COMPACT NSX160F TMD250 REGULABLE 112-160 A 3P3D, C16F3TM160, SCHNEIDER
INT COMPACT NSX200F TMD250 REGULABLE 140-200 A 3P3D, C20F3TM200, SCHNEIDER
INT DE FUERZA
INT DE FUERZA 3 X 100 AMP SCHNEIDER
INT DE FUERZA 3 X 1250 AMP SCHNEIDER
INT DE FUERZA 3 X 200 AMP SCHNEIDER
INT DE FUERZA 3 X 25 AMP SCHNEIDER
INT DE FUERZA 3 X 30 AMP SCHNEIDER
INT DE FUERZA 3 X 40 AMP SCHNEIDER
INT DE FUERZA 3 X 50 AMP SCHNEIDER
INT DE FUERZA 3 X 60 AMP SCHNEIDER
INT DE FUERZA 3 X 630 AMP SCHNEIDER
INT DE FUERZA 3 X 80 AMP SCHNEIDER
INT DE FUERZA 3 X 800 AMP SCHNEIDER
INT HORARIO DIGITAL ALION
INT TERMICO DE RIEL 1X16 AMP EZ SCHNIEIDER
INT TERMICO DE RIEL 1X20 AMP EZ SCHNIEIDER
INT TERMICO DE RIEL 3X10 AMP EZ SCHNIEIDER
INT TERMICO DE RIEL 3X20 AMP EZ SCHNIEIDER
INT TERMICO DE RIEL 3X25 AMP EZ SCHNIEIDER
INT TERMICO DE RIEL 3X32 AMP EZ SCHNIEIDER
INT TERMICO DE RIEL 3X40 AMP EZ SCHNIEIDER
INT TERMICO DE RIEL 3X50 AMP EZ SCHNIEIDER
INT TERMICO DE RIEL 3X63 AMP EZ SCHNIEIDER
INT TERMOMAGNETICO EZC100N 3 X 25 AMP 25KA 220V, , SCHNEIDER
INT TERMOMAGNETICO EZC100N 3 X 40 AMP 25KA 220V, , SCHNEIDER
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA ACTI 9 ILD
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA ACTI 9 ILD SCHNEIDER
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X16A, 20KA/220V, ACTI 9, IC60N, CURVA C, SCHNEIDER
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20A, 20KA/220V ACTI 9, IC60N, CURVA C SCHNEIDER
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X25A, 20KA/220V, ACTI 9, iC60N, CURVA C
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X32A, 20KA/220V, ACTI 9, iC60N, CURVA C
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A, 20KA/220V, ACTI 9, iC60N, CURVA C
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO NSX100F 3X100A (70-100A), 85/36/35KA EN 220/380/440V
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO NSX100F 3X25A (17.5-25A), 85/36/35KA EN 220/380/440V SCHNEIDER
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO NSX100F 3X40A (28-40A), 85/36/35KA EN 220/380/440V
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO NSX100F 3X50A (35-50A), 85/36/35KA EN 220/380/440V
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO NSX100F 3X63A (44.1-63A), 85/36/35KA EN 220/380/440V
KIT DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA NSX 100A
MODULO AUTOMATICO Y MANUAL LS ELECTRIC
MODULO DE CONTROL PARA SISTEMA DE MANDO EN EXTERIOR SMARTGEN
PILOTO LUMINOSO VERDE 220AC 22mm
PILOTO LUMINOSO VERDE 220AC 22MM CAMSCO
PILOTO VERDE 22MM2 220V SCHNEIDER
PORTASIBLE DE 4 AMP SCHNIEDER
RELE ENCAPSULADO 12VDC 14 PINES
RELE TERMICO DE 2.5-4 AMP SCHNIEDER
TABLERO ADOSADO FABRICADO EN PLANCHA 1.5MM Y SU ACABADO SOMETIDO A TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 7035 BLANCO IP55 CON MANDIL ABISAGRADO QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR IG : CAVPERU 380V-220V
TABLERO ADOSADO FABRICADO EN PLANCHA 1.5MM Y SU ACABADO SOMETIDO A TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 7035 BLANCO IP55 CON MANDIL ABISAGRADO QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR IG (CM-R) + 12 POLOS MAS 1 FILA PARA ID. : CAVPERU 380V-220V
TABLERO ADOSADO FABRICADO EN PLANCHA 1.5MM Y SU ACABADO SOMETIDO A TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 7035 BLANCO IP55 CON MANDIL ABISAGRADO QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR IG (CM-R) + 16 POLOS MAS 1 FILA PARA ID. : CAVPERU 380V-220V
TABLERO ADOSADO FABRICADO EN PLANCHA 1.5MM Y SU ACABADO SOMETIDO A TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 7035 BLANCO IP55 CON MANDIL ABISAGRADO QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR IG (CM-R) + 24 POLOS MAS 2 FILA PARA ID. : CAVPERU 380V-220V
TABLERO ADOSADO FABRICADO EN PLANCHA 1.5MM Y SU ACABADO SOMETIDO A TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 7035 BLANCO IP55 CON MANDIL ABISAGRADO QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR IG (CM-R) + 30 POLOS MAS 2 FILA PARA ID. : CAVPERU 380V-220V
TABLERO ADOSADO FABRICADO EN PLANCHA 1.5MM Y SU ACABADO SOMETIDO A TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 7035 BLANCO IP55 CON MANDIL ABISAGRADO QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR IG (CM-R) + 70 POLOS MAS ESPACIO PARA ID. : CAVPERU 380V-220V
TABLERO ADOSADO FABRICADO EN PLANCHA 1.5MM Y SU ACABADO SOMETIDO A TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 7035 BLANCO IP55 CON MANDIL ABISAGRADO QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR IG (CM-R) + 8 POLOS MAS 1 FILA PARA ID. : CAVPERU 380V-220V
TABLERO ADOSADO FABRICADO EN PLANCHA 1.5MM Y SU ACABADO SOMETIDO A TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 7035 BLANCO IP55 CON MANDIL ABISAGRADO QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR IG (CM-R) + PANEL DE COBRE DE 12 POLOS. : CAVPERU
TABLERO ADOSADO FABRICADO EN PLANCHA 1.5MM Y SU ACABADO SOMETIDO A TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 7035 BLANCO IP55 CON MANDIL ABISAGRADO QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR IG (CM-R) + PANEL DE COBRE DE 36 POLOS. : CAVPERU
TABLERO ADOSADO FABRICADO EN PLANCHA 1.5MM Y SU ACABADO SOMETIDO A TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 7035 BLANCO IP55 CON MANDIL ABISAGRADO QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR IG (CM-R) +SISTEMA DE TRAVA AUTMATICA. : CAVPERU
TABLERO AUTOSOPORTADO FABRICADO EN PLANCHA 1.5MM Y SU ACABADO SOMETIDO A TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 7035 BLANCO IP55 CON MANDIL ABISAGRADO QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR IG (CM-R) + PANEL DE COBRE DE 90 POLOS. : CAVPERU
TABLERO AUTOSOPORTADO DE 2 MODULOS FABRICADO EN PLANCHA 1.5MM Y SU ACABADO SOMETIDO A TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON BASE EPOXICA Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 7035 BLANCO IP55 CON MANDIL ABISAGRADO QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR IG (CM-R) SEGUN DIAGRAMA . : CAVPERU 380V-220V
TABLERO DE 12 POLOS DE RIEL, IG REGULABLE + ESPACIO PARA DIFERENCIALES. INCLUYE MANDIL ABISAGRADO Y PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO RAL 7035 BLANCO IP54
TABLERO DE 14 POLOS DE RIEL,IG REGULABLE. INCLUYE MANDIL ABISAGRADO Y PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO RAL 7035. GRADO DE PROTECCION IP-54.
TABLERO DE 30 POLOS DE RIEL,IG REGULABLE + ESPACIO PARA DIFERENCIALES. INCLUYE MANDIL ABISAGRADO Y PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO RAL 7035. GRADO DE PROTECCION IP-54.